柳州市柳江区2025年1月集中式饮用水源地水质监测结果

柳江区集中式饮用水水源地采用柳西水厂水源，由柳州市生态环境局进行监测，现将监测的数据公布如下：

柳州市柳江区集中式饮用水水源地为：柳西水厂。

监测频率：每月监测1次

2025年1月，柳州市集中式饮用水源地水质监测共计61项，监测结果显示，柳西水厂取水口监测项目符合GB 3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅰ类标准。

2025年1月集中式饮用水源地水质达标。