江审基建环审字〔2020〕4号

关于广西佳序食品贸易有限公司年产2000万袋螺蛳粉项目环境影响报告表的批复

广西佳序食品贸易有限公司：

你公司报来《广西佳序食品贸易有限公司年产2000万袋螺蛳粉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局审核，现批复如下：

- 项目位于柳州市柳江区穿山镇新安路25号恒丰创业园基地第16栋，占地面积5510平方米。该项目属于新建，项目建设内容主要包括：仓库、封箱间、包材间、组装包装间、灭菌间、外包材间、内包装间、前处理间、原料周转间、熟制间及办公区及配套的用电、给排水及环保处理设施等。生产设备主要包括：熬汤锅2台、红油煮锅4台、漂汤线1台、蒸汽发生器2台、醋酸机3台、汤机5台、辣油机3台、巴氏消毒线2条等设备。项目建成后，年产2000万装螺蛳粉。项目总投资500万元，其中环保投资30万元。

- 项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

- 项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）项目配套2台0.5t/h蒸汽发生器，燃料为天然气。经集气罩收集后由一根15米排气筒排放，须确保外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度和速率达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》新建锅炉大气污染物排放浓度限值标准要求。

（二）项目在焙炒、油炸制作工序中产生油烟，经集气罩收集后进入油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放，须确保油烟排放符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中标准要求。

（三）项目在油包、汤包熬煮制作过程产生异味，通过车间墙壁排风机处理后，须确保异味无组织排放达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1恶臭污染物厂界标准值二级标准要求。

（四）项目运营期生产废水主要为原料清洗、设备冲洗、地面清洗，经隔油沉淀池后，确保外排废水污染物排放浓度达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后，排入市政污水管网。生活污水经化粪池处理后，确保污染物排放浓度达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后排入市政污水管网，最后进入新兴污水处理厂处理。

（五）项目噪声设备经距离衰减、围墙隔声及基础减震等，综合降噪处置后，须确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》）中3类标准要求。

（六）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。

（七）按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定建设规范化的排污口，须按要求办理排污许可证。

（八）加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，落实环境风险防范措施，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2020年8月19日

（信息是否公开：主动公开）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2020-450206-14-03-022648

抄送:柳州市柳江生态环境局

柳州市柳江区行政审批局            2020年月8日19日印发