
附件3
出租房和“三合一”场所消防安全排查情况登记表
	房东
姓名
	
	地址
	
	联系
号码
	

	房屋
间数
	
	房屋
结构
	□钢结构  □钢混结构□简易棚
□ 夹芯彩钢板 □砖木结构 □木结构
	检查
时间
	

	承租人信息
	

	消防安全检查项目
	1、群租房、“三合一”场所设置是否符合消防安全要求
	是□   否□

	
	2、居住房屋出租是否按规定办理房屋租赁登记备案手续
	是□   否□

	
	3、厨房、卫生间、阳台和地下储藏室等是否改建出租给人员居住
	是□   否□

	
	4、群租房内部隔是否为不燃烧体墙，并完全砌筑至楼板底部
	是□   否□

	
	5、建筑外保温、室内装修、保温层、彩钢板是否违规采用易燃可燃材料
	是□   否□

	
	6、电动自行车集中停放、充电区域是否符合要求
	是□   否□

	
	7、消防车道是否保持畅通
	是□   否□

	
	8、疏散楼梯设置是否符合要求
	是□   否□

	
	9、外窗是否设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物
	是□   否□

	
	10、是否违规使用、存放液化石油气罐和甲、乙、丙类易燃可燃液体
	是□   否□

	
	11、电气线路是否设置短路保护、过负荷保护和剩余电流（漏电）等装置
	是□   否□

	
	12、电气线路敷设是否采用金属套管、金属线槽或PVC阻燃套管保护
	是□   否□

	
	13、出（承）租人是否签订消防安全责任状或租赁合同，明确消防安全管理责任
	是□   否□

	
	14、是否配备口罩、报警哨、手电筒等辅助逃生装备
	是□   否□

	
	15、是否张贴消防安全提示、疏散通道示意图等标识
	是□   否□

	
	16、配备消防设施情况：  □ABC干粉灭火器   □室内消火栓   □应急照明灯   
□简易或自动喷水  □独立式火灾报警探测器   □火灾自动报警     □机械防排烟


	其他（问题）隐患
	

	被检查人签名（盖章）
	                  年  月  日

	乡镇人民政府签收
	                  年  月  日



注：1、承租人信息包括：姓名、身份证号码、居住时间。2、发现不符合消防条件的，须一式二份，一份留所存档一份通报给房屋所在地的乡镇人民政府处理。3、检查出租屋或三合一场所时均可使用该表格，可合用也可以修改表格名称，分开使用。
PAGE  


