柳州市职业病防治机构提质合规行动（2024-2025年）工作方案

职业病防治机构是职业病防治体系的重要组成部分，是推进职业健康事业高质量发展的重要支撑。为贯彻落实《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5号，以下简称“5号文件”）、《广西职业病防治“十四五”规划》《柳州市职业病防治“十四五”规划》以及有关法律法规的要求，加快健全完善我市职业病防治技术支撑体系，提升服务经济社会高质量发展和保障劳动者职业健康的能力，根据《广西职业病防治机构提质合规行动（2024-2025年）工作方案》，结合我市实际制定本工作方案。
    一、工作目标

进一步规范职业病防治机构开展职业病危害监测评估、检测评价、诊断救治、职业健康检查等工作，提高技术支撑能力和服务质量，加大监管力度，严肃查处违法违规行为，建立完善专项行动与日常监管相结合的长效机制和措施，切实维护劳动者职业健康权益。到2025年底实现以下目标：
    （一）提升职业病防治监测能力：到2025年柳州市市级疾控中心和职业病防治院能够规范开展职业病危害因素监测，承担85%以上的国家职业病防治监测任务。
    （二）提高监管效率：到2025年，职业卫生、放射卫生技术服务机构能够按照有关规定填报技术服务信息报送卡，上报率达到100%；监管覆盖率达到100%，评估检查发现问题整改率达到100%，出具虚假证明文件等违法案件查处率达到100%。
    （三）加强职业健康检查和职业病诊断机构管理：职业健康检查机构个案信息报告率与职业病诊断机构报告率均≥95%；质控覆盖率每两年达到100%，质控问题整改率达到100%；上述两类机构未履行信息报告义务、出具虚假或者失实的证明文件、质控不合格且未按照要求整改仍开展工作等违法违规案件查处率达到100%。
    二、工作任务
    （一）梳理技术支撑能力差距。市卫生健康行政部门组织市疾控中心、职防院，县（区）卫生健康行政部门组织县（区）疾控中心对照《广西职业病防治“十四五”规划》《柳州市职业病防治“十四五”规划》和5号文件明确的职业病防治技术支撑能力建设标准，全面梳理查找存在的技术支撑能力差距，按照《职业病监测评估技术支撑机构建设推荐标准》（见附表）的要求摸清“家底”，在广西职业健康综合信息管理平台上填报“家底”相关信息，建立能力建设“底档”库，明确提升领域，实施能力提升计划。“硬件”不足的，要加快配齐仪器设备，并强化理化实验室及通用仪器设备的共享共用，避免重复建设、闲置浪费。“软件”不足的，要按照规定的职责任务和核定的人员编制，配备职业卫生、放射卫生、检测检验和职业卫生工程等专业技术人员，持续提升其业务能力。
    （二）提高职业病危害因素监测能力。根据《职业病及危害因素监测工作管理办法》明确的“职业病危害因素监测工作原则由技术支撑机构承担”的要求，市疾控中心（市卫生监督所）、职防院除完成职业病防治监测项目工作任务外，每年要到50家以上用人单位开展技术指导、帮扶等工作。市疾控中心和职防院应重点对县（区）级疾控中心开展技术培训和指导，增强各县区职业病危害因素识别和防控能力，并指导县区对纳入职业病危害专项治理的用人单位，尤其是其中的中小微企业开展指导帮扶工作，帮助企业提高职业健康管理水平。

（三）加强职业卫生放射卫生技术服务活动事中事后监管。市县（区）卫生监督部门要综合运用检测能力比对、“双随机”检查、延伸检查、举报核查等监管方式，压实技术服务机构依法规范从业的主体责任。要重点督促职业卫生放射卫生技术服务机构按照规定填报技术服务信息报送卡，确保其信息报送卡上报率达到100%。市县（区）卫生监督机构对在本辖区从事服务活动的职业卫生放射卫生技术服务机构，加强监督检查，到2025年，监管覆盖率达到100%。要加强技术服务信息数据的分析、研判，深入纠正治理不报、迟报、瞒报、谎报等违法行为。对跨地域的技术服务活动，技术服务机构所在地和用人单位所在地的卫生健康行政部门要落实属地监管职责，织密织牢过程贯通、区域联动的监管网络。对发现的违法违规行为，要依法严肃追究技术服务机构及相关参与人员的法律责任。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
    （四）规范职业健康检查和职业病诊断管理。

- 1.开展自查自纠：职业健康检查机构要针对一些常见问题，如（1）信息报告不及时或不准确：未按照规定及时上报职业健康检查结果，或上报信息存在错误、遗漏。（2）质控体系不完善：未建立有效的质量控制体系，导致检查结果存在误差。（3）人员培训不足：专业技术人员未接受足够的培训，影响检查质量。（4）设备维护不足：检查设备未定期检定或维护，影响检查准确性。（5）检查流程不规范：检查流程不符合相关规定，影响检查效率。（6）与企业沟通不足：与企业沟通不畅，企业基本信息收集填写不准确，影响检查效果。（7）数据分析利用不足：未对检查数据进行深入分析，未能有效指导企业改进。针对以上问题，职业健康检查机构应加强信息报告管理，确保数据的真实性和准确性；完善质控体系，提高检查质量；加强人员培训，提升专业能力；定期检定和维护设备，确保正常运行；规范检查流程，提高效率；加强与企业的沟通，确保检查效果；充分利用检查数据，为企业提供指导。

- 2.开展“回头看”。根据自治区每年定期开展职业健康检查机构和职业病诊断机构质量控制考核发现的存在问题，卫生监督部门应对受检单位落实整改措施和效果进行监督检查，监督检查覆盖率100%，确保问题整改到位。对于质控不合格且未按要求整改、多次整改不到位或者拒不整改的机构，要依法严肃处理。

- （五）加强人才队伍建设。积极参加上级组织的职业病防治人才培训项目。市、县（区）卫生健康行政部门要负责协调各级疾控中心、职防院等职业病防治机构选派人员参与培训，各职业病防治机构要积极配合，服从上级培训工作安排。市、县（区）卫生健康行政部门和疾控主管部门要根据需要每年举办职业病防治管理和技术培训班。各职业病防治机构要做好人才培训计划，制定人才培养、选送、使用等保障措施，加快各领域领军人物或业务技术骨干培养，完善职业病防治人才队伍建设。
    （六）强化职业健康社会服务功能。对职业病防治机构加强监督管理的同时，更要充分发挥职业病防治机构的技术优势，鼓励职业病防治机构面向社会开展职业健康服务。市职防院要以辖区内劳动者职业健康需求为导向，指导相关职业病诊疗机构采取职业病诊疗康复与临床多学科相融合模式，与慢性病患者、残疾人等康复医疗服务相结合，逐步满足患者多样化、差异化需求。已取得职业卫生、放射卫生技术服务机构资质或已备案承担职业健康检查、职业病诊断的疾控中心、职防院，每年要开展一定数量的技术服务工作。职业病防治机构要充分发挥专业技术机构优势，积极面向中小微型企业提供职业健康“管家服务”“结对帮扶”等服务，指导企业加强职业健康管理。
    三、工作计划

（一）启动阶段（2024年8月）

1.制定柳州市职业病防治机构提质合规行动方案。

2.成立提质合规行动领导小组，明确各部门责任分工。
（二）实施阶段（2024年9月至2025年8月）

1.梳理技术支撑能力差距，建立能力建设“底档”库。
2.制定并实施监测能力提升计划。
3.开展职业病危害因素监测能力自评，持续改进。
4.对企业进行技术指导和帮扶，每年完成50家指导任务。
5.加大监管力度，确保依法规范从业。
6.强化职业健康检查和诊断管理。
7.加强人才队伍建设，提升业务技术能力。
8.提供社会服务，满足患者需求。
（三）总结阶段（2025年9-12月）
1.进行提质合规效果评估。
2.上报总结报告，组织验收。
3.推广成功典型案例。

- 四、工作要求
    （一）加强组织领导，建立工作机制。按属地管理的原则，各县（区）要将“职业病防治机构提质合规行动”作为2024年和2025年的重点工作任务,监督指导和推进项目按计划进行，确保按期实现各项工作目标；各职业病防治机构作为提质各规行动的具体执行机构，要细化任务和措施，成立领导小组，明确部门分工，责任落实到人，明确时间节点，压实责任，按时按质完成工作目标任务。要加强协同联动，一体部署推动、共享共用信息，构建协调配合、齐抓共管的工作机制。

- （二）强化政策支持，推动健康发展。各县区、各单位要因地制宜研究出台政策支持措施，着力解决工作中面临的困难和问题，探索建立职业病防治机构高质量发展的长效机制。要积极争

取科技、人才、财税等政策支持措施，推动职业卫生、放射卫生技术服务和职业病诊疗康复服务行业健康发展。

- （三）加强工作指导，推广经验做法。请各县（区）、各单位分别于2024年12月25日与2025年11月25日前将提质合规行动工作总结报送市卫生健康委。市卫生健康委将对提质合规行动的进度和成效进行过程跟踪指导，及时总结典型经验做法，加强宣传推广，发挥示范引领作用；对工作进展滞后、成效不明显的县（区）和单位，及时督促并指导相关县（区）和单位加快改进和提升。

- 附表：职业病监测评估技术支撑机构建设推荐标准

附表

职业病监测评估技术支撑机构建设推荐标准

一、专业人才队伍建设标准

| 项目 | 建设标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自治区级 | 市级 | 县级 |
| 1.人员配置 | 按照技术支撑工作需要，配置职业卫生、放射卫生、检测检验、工程技术、临床医学等相关专业技术人员。 |  |  |
| 2.专业技术人员比例 | 占所（科、室）人员编制总额的比例不低于85%，其中工程技术人员占专业技术人员的比例不低于10%（其中，县级技术支撑机构逐步提高工程技术人员比例）。 |  |  |
| 3.高、中、初级技术职称人员比例 | 高级技术职称人员比例不低于45%；中级和初级技术职称人员按需配置。 | 高级技术职称人员比例不低于35%；中级和初级技术职称人员按需配置。 | 高级技术职称人员比例不低于20%；中级和初级技术职称人员按需配置。 |
| 4.学历构成 | 本科及以上学历人员比例不低于65%。 | 本科及以上学历人员比例不低于50%。 | 本科及以上学历人员比例不低于35%。 |
| 5.承担教学和科研任务的机构人员配置标准 | 按照实际承担教学和科研任务的需要配置人员。 |  |  |
| 6.职业健康检查中心人员配置标准 | 按照职业健康检查任务的需要，配置执业医师、护士、医疗卫生技术人员和至少具有1名取得职业病诊断资格的执业医师。 |  |  |

注：1.职业卫生专业技术人员是指所学专业为公共卫生与预防医学类、职业卫生、劳动卫生等专业或从事职业卫生相关工作2年以上的技术人员；

2.放射卫生专业技术人员是指所学专业为核工程类、核物理、放射医学、放射化学、辐射防护等专业或从事放射卫生相关工作2年以上的技术人员；

3.检测检验专业技术人员是指所学专业为分析化学、仪器分析、卫生检验和临床检验等专业或从事检测检验相关工作2年以上的技术人员；

4.工程技术人员是指所学专业为职业卫生工程、安全工程、化学工程、劳动保护、暖通空调、核工程类、矿业类、化工与制药类、材料类、机械类、仪器类、建筑类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、土木类、水利类、地质类、纺织类、轻工类、交通运输类、海洋工程类、航空航天类、兵器类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类等相关专业的技术人员。

二、场所建设标准

| 项目 | 建设标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自治区级 | 市级 | 县级 |
| 1.建筑面积（按编制人数核定） | 70m2/人 | 65m2/人 | 60m2/人 |
| 2.实验建筑面积（按总面积计算） | 41%－50% | 40%－48% | 35%－42% |
| 3.承担教学和科研任务的机构场所建设标准 | 按照实际承担教学和科研任务的需要，增加场所设置和建筑面积。 |  |  |
| 4.职业健康检查中心场所建设标准 | 建筑面积、各类特殊用房面积等，满足《职业健康检查管理办法》等规定的要求。 |  |  |

三、仪器设备配置标准

| 序号 | 仪器设备名称 |  | 配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自治区级 | 市级 | 县级 |
| 一、采样与检测 |  |  |  |  |  |
| （一）化学因素 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低流量大气采样器（包括防爆和个体，流量范围覆盖0.01～0.2L/min） |  | ★ | ★ | ★ |
| 2 | 中流量大气采样器（包括防爆和个体，流量范围覆盖0.1～1.5L/min） |  | ★ | ★ | ★ |
| 3 | 高流量大气采样器（包括防爆和个体，流量范围覆盖1～5L/min） |  | ★ | ★ | ★ |
| 4 | 大流量采样器（包括防爆，流量范围覆盖5～25L/min） |  | ★ | ★ | ★ |
| 5 | 超大流量采样器（流量一般大于100L/min） |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 6 | 微生物采样器（六级筛孔撞击式） |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 7 | 低流量校准计（1级精度，校准流量范围一般为0.005～0.5L/min） |  | ★ | ★ | ★ |
| 8 | 中流量校准计（1级精度，校准流量范围一般为0.05～5.0L/min） |  | ★ | ★ | ★ |
| 9 | 高流量校准计（1级精度，校准流量范围一般为5.0～30.0L/min） |  | ★ | ★ | ★ |
| 10 | 冲击式呼尘采样头 |  | ★ | ★ | ★ |
| 11 | 旋风式呼尘采样头 |  | ★ | ★ | ★ |
| 12 | 保温样本保存箱 |  | ★ | ★ | ★ |
| 13 | 车载低温样品保存箱（-5～10℃） |  | ★ | ★ | ★ |
| 14 | 气压计 |  | ★ | ★ | ★ |
| 15 | 便携式气相色谱-质谱联用仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 16 | 便携式非分光红外一氧化碳（CO）/二氧化碳（CO2）测定仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 17 | 便携式电化学探头复合气体检测仪（主要可检测一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、氰化氢、氯气、氨、磷化氢、砷化氢、氟化氢等，可根据需要选配） |  | ★ | ★ | ★ |
| 18 | 有毒气体快速检测管（主要可检测一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化碳、氨、二氧化硫、二氧化氮、磷化氢、氟化氢等，可根据需要选配） |  | ★ | ★ | ★ |
| 19 | 气体检测仪校准装置 |  | ★ | ★ | ☆ |
| （二）物理因素 |  |  |  |  |  |
| 20 | 风速测定仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 21 | WBGT测定仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 22 | 温湿度计 |  | ★ | ★ | ★ |
| 23 | 噪声测定仪（包括防爆） |  | ★ | ★ | ★ |
| 24 | 噪声频谱分析仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 25 | 脉冲积分声级计 |  | ★ | ★ | ★ |
| 26 | 个体噪声剂量计（包括防爆） |  | ★ | ★ | ★ |
| 27 | 声级计校准器 |  | ★ | ★ | ★ |
| 28 | 电磁场测定仪（包含高频、超高频、低频电磁场及微波等频段） |  | ★ | ★ | ★ |
| 29 | 紫外辐射测定仪（含UVA、UVB、 UVC三个探头） |  | ★ | ★ | ★ |
| 30 | 手传振动测定仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 31 | 全身振动测定仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 32 | 照度计 |  | ★ | ★ | ★ |
| 33 | 激光测定仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 34 | 四通道噪声与振动分析仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 35 | 双通道噪声剂量计 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 36 | 握力压力分布量测系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 37 | 无线表面肌电仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 38 | 手指触觉测量系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 39 | 人机工效分析系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 40 | 工况模拟仿真测试系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| （三）放射性因素 |  |  |  |  |  |
| 41 | CT性能检测设备（套） |  | ★ | ★ | ☆ |
| 42 | 医用诊断X线机性能检测设备（套） |  | ★ | ★ | ☆ |
| 43 | 乳腺X射线摄影性能检测设备（套） |  | ★ | ★ | ☆ |
| 44 | 放射治疗剂量测量系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 45 | 立体定向放射外科治疗系统性能检测设备（套） |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 46 | 调强放疗测量系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 47 | 核医学性能检测设备（套） |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 48 | X、γ个人剂量热释光测量系统（套） |  | ★ | ★ | ☆ |
| 49 | 剂量计元件照射系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 50 | 中子个人剂量测量系统（套） |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 51 | 低本底HPGeγ谱仪及相关配套设备（套） |  | ★ | ★☆ | ☆ |
| 52 | α、β放射性测量装置及相关配套设备（套） |  | ★ | ★☆ | ☆ |
| 53 | 多道α谱仪 |  | ★☆ | ☆ | ☆ |
| 54 | 液体闪烁测量仪 |  | ★☆ | ☆ | ☆ |
| 55 | 大流量空气采样装置 |  | ★ | ★☆ | ☆ |
| 56 | 氡气/钍射气测量仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 57 | 氡子体水平测量仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 58 | 炭化灰化装置（含通风柜等） |  | ★ | ★☆ | ☆ |
| 59 | 大体积干燥箱 |  | ★ | ★☆ | ☆ |
| 60 | 生物样品冰箱（柜） |  | ★ | ★ | ☆ |
| 61 | 便携式器官计数仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 62 | 便携式食品和水计数器 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 63 | 大型真空冷冻干燥箱 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 64 | X射线辐照仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 65 | 双色红外激光成像系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 66 | 样品制备系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 67 | γ射线成像谱仪 |  | ★ | ★☆ | ☆ |
| 68 | α、β在线监测仪 |  | ★☆ | ☆ | ☆ |
| 69 | 手足污染检测仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 70 | 小物件污染检测仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 71 | 个人剂量监测照射器 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 72 | α、β表面污染测量仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 73 | 便携式γ谱仪(碘化钠晶体) |  | ★ | ★☆ | ☆ |
| 74 | 多用途辐射巡测仪 |  | ★ | ★☆ | ☆ |
| 75 | 电离室型巡测仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 76 | 防护级χ、γ辐射剂量（率）仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 77 | 环境级χ、γ辐射剂量（率）仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 78 | 中子周围剂量当量测量仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 79 | 放射防护器材防护性能检测设备（套） |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 80 | X射线标准装置 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 81 | 模拟人体体模 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 82 | 个人剂量报警仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 83 | 个人辐射防护背囊 |  | ★ | ★☆ | ☆ |
| 84 | 无人机辐射监测系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 85 | 重型辐射防护服 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 86 | 全身计数器 |  | ★☆ | ☆ | ☆ |
| 二、理化检验 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气相色谱仪（配FID、ECD检测器；配NPD或FPD检测器） |  | ★ | ★ | ★ |
| 2 | 气相色谱-质谱联用仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 3 | 气相色谱-质谱-质谱联用仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4 | 气相色谱-高分辨质谱联用仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5 | 液相色谱仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 6 | 液相色谱-质谱联用仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7 | 液相色谱-高分辨质谱联用仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 8 | 液相色谱-原子荧光光谱仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 9 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 10 | 电感耦合等离子体光谱仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 11 | 电感耦合等离子体-质谱联用仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 12 | 原子吸收光谱仪（带石墨炉） |  | ★ | ★ | ★ |
| 13 | 原子荧光光谱仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 14 | 荧光分光光度计 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 15 | 红外分光光度计 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 16 | 离子色谱仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 17 | 直接测汞仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 18 | 紫外/可见分光光度计 |  | ★ | ★ | ★ |
| 19 | 分析天平(1/1000） |  | ★ | ★ | ★ |
| 20 | 分析天平(1/10000) |  | ★ | ★ | ★ |
| 21 | 分析天平(1/100000） |  | ★ | ★ | ★ |
| 22 | 分析天平(1/1000000） |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 23 | 热解吸仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 24 | 恒温水浴箱 |  | ★ | ★ | ★ |
| 25 | 顶空进样装置 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 26 | 大气预浓缩仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 27 | 固相微萃取系统 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 28 | 样品浓缩氮吹装置 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 29 | 超纯水机 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 30 | 动态配气装置 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 31 | 离子计（pH、氟离子、电导率） |  | ★ | ★ | ★ |
| 32 | 微波消解仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 33 | 振荡器 |  | ★ | ★ | ★ |
| 34 | 磁力搅拌器 |  | ★ | ★ | ★ |
| 35 | 超声波清洗器 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 36 | 普通离心机 |  | ★ | ★ | ★ |
| 37 | 低温高速离心机 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 38 | 超速离心机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 39 | 小容量超高速冷冻离心机 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 40 | 普通冰箱 |  | ★ | ★ | ★ |
| 41 | 防爆冰箱 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 42 | 低温冰箱(-40℃） |  | ★ | ★ | ★ |
| 43 | 低温冰箱（-80℃） |  | ★ | ★ | ☆ |
| 44 | 相差显微镜 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 45 | 马弗炉 |  | ★ | ★ | ★ |
| 46 | 干燥箱 |  | ★ | ★ | ★ |
| 47 | 除湿机 |  | ★ | ★ | ★ |
| 48 | 真空冷冻干燥机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 49 | 铂金坩埚 |  | ★ | ★ | ★ |
| 50 | 石墨消解仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 51 | 通风柜 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 三、职业健康检查 |  |  |  |  |  |
| （一）职业医学检查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 心电图仪（十二导联） |  | ★ | ★ | ★ |
| 2 | 动态脑电图分析系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 3 | 便携式B超（彩色）配浅表，腹部探头 |  | ★ | ★ | ★ |
| 4 | 大型彩色B超（配浅表，腹部，心脏探头） |  | ★ | ★ | ☆ |
| 5 | 经颅彩色多普勒检查仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 6 | 便携式肺功能仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 7 | 大型肺功能仪（配残气、弥散功能） |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 8 | 神经肌电图仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 9 | 电子纤维支气管镜 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 10 | 痛觉、触觉、振动觉测定仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 11 | 微循环显微镜（参考） |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 12 | 皮温计 |  | ★ | ★ | ★ |
| 13 | 眼科、五官科常规检查综合工作台 |  | ★ | ★ | ★ |
| 14 | 隔音室 |  | ★ | ★ | ★ |
| 15 | 声阻抗仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 16 | 听觉诱发电位仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 17 | 电测听（纯音） |  | ★ | ★ | ★ |
| 18 | 耳声发射仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 19 | 视野计（中心/周边） |  | ★ | ★ | ★ |
| 20 | 眼底镜（直接/间接） |  | ★ | ★ | ★ |
| 21 | 检影设备 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 22 | 裂隙灯及照相分析系统 |  | ★ | ★ | ★ |
| 23 | 骨密度仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 24 | 核磁共振 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 25 | CT |  | ★ | ★ | ☆ |
| 26 | 高仟伏X线机 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 27 | DR |  | ★ | ★ | ★ |
| 28 | X线体检车 |  | ★ | ★ | ★ |
| 29 | 听力检测车（配隔声室） |  | ★ | ★ | ★ |
| 30 | 外出体检信息化系统 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 31 | 职业健康检查数据管理系统 |  | ★ | ★ | ★ |
| （二）职业医学检验 |  |  |  |  |  |
| 32 | 全自动生化分析仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 33 | 全自动血液分析仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 34 | 化学发光仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 35 | 流式细胞仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 36 | 定量PCR测定仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 37 | 血气分析仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 38 | 锌原卟啉测定仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 39 | 全自动尿液分析仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 40 | 尿沉渣分析仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 41 | 全自动染色体收获系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 42 | 染色体自动扫描分析仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 43 | 染色体滴片仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 44 | 细胞遗传学图像处理系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 45 | 细胞图像分析系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 46 | 荧光免疫分析仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 47 | 酶标分析仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 48 | 全自动血流变仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 49 | 糖化血红蛋白测定仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 50 | 全自动凝血分析仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 51 | 特定蛋白分析仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 52 | 血液推片染片阅片系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 53 | 全自动细菌鉴定药敏分析系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 54 | 核酸成像系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 55 | 电泳及印迹系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 56 | 恒温培养箱（四档温度） |  | ★ | ★ | ☆ |
| 57 | 恒温摇床培养箱 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 58 | 生化培养箱 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 59 | 血液培养仪 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 60 | 37℃培养箱 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 61 | CO2培养箱 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 62 | 恒温水浴箱 |  | ★ | ★ | ★ |
| 63 | 高精度恒温仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 64 | 通风柜 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 65 | 生物安全柜 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 66 | 纯水系统 |  | ★ | ★ | ★ |
| 67 | 普通离心机 |  | ★ | ★ | ★ |
| 68 | 超速离心机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 69 | 低温高速离心机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 70 | 大容量高速冷冻离心机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 71 | 小容量超高速冷冻离心机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 72 | 医用冷藏箱 |  | ★ | ★ | ★ |
| 73 | 冰箱冷链监测系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 74 | 低温冰箱（-40℃） |  | ★ | ★ | ☆ |
| 75 | 低温冰箱（-80℃） |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 76 | 液氮罐 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 77 | 荧光显微镜 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 78 | 生物显微镜 |  | ★ | ★ | ★ |
| 79 | 生物解剖镜 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 80 | 相差显微镜 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 81 | 医用高压消毒锅 |  | ★ | ★ | ★ |
| 82 | 干燥箱 |  | ★ | ★ | ★ |
| 83 | 烤箱/干燥箱 |  | ★ | ★ | ★ |
| 84 | 去湿机 |  | ★ | ★ | ★ |
| 85 | 真空冷冻干燥机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 86 | 洗板机 |  | ★ | ★ | ★ |
| 四、化学品毒理学评价 |  |  |  |  |  |
| （一）实验动物试验设施与设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验动物试验设施屏障环境 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 2 | 实验动物试验设施普通环境 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 3 | 实验用斑马鱼养殖繁育系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4 | 试验环境温湿度监控系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 5 | 冰箱温度监控系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 6 | 高能氙光传递窗 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 7 | 紫外线传递窗 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 8 | 脉动真空灭菌器 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 9 | 小动物麻醉机 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 10 | 氨气检测仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 11 | 压差计 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 12 | 实验动物窒息器 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| （二）通用仪器 |  |  |  |  |  |
| 13 | 超纯水机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 14 | 超声波清洗器 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 15 | 电热恒温水槽 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 16 | 三用恒温水箱 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 17 | 恒温水浴摇床 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 18 | 脱色摇床 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 19 | 空气浴摇床 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 20 | 移液器 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 21 | 电子天平 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 22 | 通风柜 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 23 | 电热恒温干燥箱 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 24 | 迷你离心机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 25 | 普通离心机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 26 | 平板离心机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 27 | 高速冷冻离心机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 28 | 高通量透析仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 29 | 乳化分散匀浆器 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 30 | 加热磁力搅拌器 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 31 | 涡旋振荡器 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 32 | 酸度计 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 33 | 酶标仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 34 | 标签打印机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| （三）动物毒性试验仪器 |  |  |  |  |  |
| 35 | 动式吸入染毒装置 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 36 | 气溶胶实时粒径谱测量仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 37 | 检眼镜 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 38 | 手持裂隙灯 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 39 | 解剖显微镜 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 40 | 大小鼠精子分析系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 41 | 空气采样器 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 42 | 样品球磨仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 43 | 动物震惊条件反射实验分析系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 44 | 动物自发活动实验分析系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 45 | 动物Morris水迷宫实验系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 46 | 动物跳台避暗整合分析系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 47 | 大小鼠抓力测定仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 48 | 大小鼠脑立体定位仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 49 | 动物电子标识系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 50 | 动物活体CT成像系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 51 | 动物超声成像系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| （四）血液、尿液检查仪器 |  |  |  |  |  |
| 52 | 半自动血凝分析仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 53 | 全自动凝血仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 54 | 血细胞分类计数仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 55 | 血液混匀器 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 56 | 动物全自动生化分析仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 57 | 动物全自动血细胞分析仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 58 | 尿常规分析仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 59 | 全自动尿沉渣流水线 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 60 | Na/K/Cl分析仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| （五）动物病理检测仪器 |  |  |  |  |  |
| 61 | 病理组织处理机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 62 | 病理石蜡包埋机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 63 | 全自动切片机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 64 | 全自动染色机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 65 | 病理烤片机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 66 | 病理包埋盒打号机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 67 | 病理玻片打号机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 68 | 病理封片机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 69 | 摊片机 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 70 | 生物显微镜 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 71 | 荧光生物显微镜 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 72 | 数字切片扫描仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 73 | 数字切片远程会诊系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 74 | 病理图像分析系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 75 | 大体照相设备 |  | ★ | ★ | ★ |
| 76 | 空气净化通风设备 |  | ★ | ★ | ★ |
| 77 | 房间紫外线消毒设备 |  | ★ | ★ | ★ |
| （六）遗传毒性试验仪器 |  |  |  |  |  |
| 78 | 细菌菌落计数仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 79 | 细胞计数仪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 80 | 霉菌培养箱 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 81 | 细菌培养箱 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 82 | 二氧化碳培养箱 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 83 | 全自动染色体畸变分析系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 84 | 全自动智能微核分析系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 85 | 倒置显微镜 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 86 | 蒸汽灭菌器 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 87 | 生物安全柜 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| （七）保存设施 |  |  |  |  |  |
| 88 | 试剂保险柜 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 89 | 普通冰箱 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 90 | 防爆冰箱 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 91 | 低温冰箱（-40℃） |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 92 | 低温冰箱（-80℃） |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 93 | 防爆试剂柜 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 94 | 液氮罐 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 95 | 蜡块柜 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 96 | 玻片柜 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 97 | 档案柜 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 98 | 化学试剂柜 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 五、职业健康教育与健康促进 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 |  | ★ | ★ | ★ |
| 2 | 照像机 |  | ★ | ★ | ★ |
| 3 | 多媒体投影仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 4 | 实物投影仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 5 | 打印机 |  | ★ | ★ | ★ |
| 6 | 视频及图片编辑制作系统 |  | ★ | ★ | ★ |
| 7 | 扫描仪 |  | ★ | ★ | ★ |
| 8 | 便携式笔记本电脑 |  | ★ | ★ | ★ |
| 9 | 职业健康体验馆 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 六、职业病危害工程防护技术研究与应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风速传感器、遥测风速计、风速表 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 2 | 多功能风速仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 3 | 倾斜式微压计 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4 | 皮托管 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5 | 风量罩（侧吸、上吸、下吸） |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6 | 手提式粉尘仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7 | 烟尘浓度测试仪 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 8 | 通风柜 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 9 | 万向排气罩 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 10 | 中央实验台 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 11 | 水平流通风测试台 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 12 | 侧吸通风测试台 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 13 | 垂直流通风测试台 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 14 | 恒温恒湿环境舱 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 15 | 玻璃钢离心风机 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 16 | 活性炭吸附箱 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 17 | 消音器 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 18 | 全新风空调机组 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 19 | 风速测量系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 20 | 污染源模拟设备 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 21 | 干扰气流发生装置 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 22 | 气流组织测试系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 23 | 示踪气体发生装置 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 24 | 变风量控制系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 25 | 舒适度测试系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 26 | 风管 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 27 | 除尘器 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 28 | 通风仿真实验系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 29 | 呼吸防护用品测试系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 30 | 听力防护用品测试系统 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 31 | 隔声室 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 32 | 混响室 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 33 | 半消声室 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 34 | 消声器试验室 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 35 | 模拟发声装置 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 七、卫生应急 |  |  |  |  |  |
| （一）应急救援 |  | 按照《卫生部办公厅关于印发<卫生应急队伍装备参考目录（试行）>的通知》（卫办应急发〔2008〕207号）的规定配置。 |  |  |  |
| （二）个体防护装置 |  |  |  |  |  |
| （三）应急保障 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急通讯指挥车 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 2 | 应急后勤保障车 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 3 | 物资管理系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 4 | 远程会诊系统和远程会议系统 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 5 | 人体核化污染洗消设备 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 八、基础保障 |  |  |  |  |  |
| （一）信息管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 |  | ★ | ★ | ★ |
| 2 | 扫码枪 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 3 | 职业病防治相关信息系统 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 4 | 打印机 |  | ★ | ★ | ★ |
| 5 | 服务器 |  | ★ | ★ | ★ |
| 6 | 路由器 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 7 | 互联网网络系统 |  | ★ | ★ | ★ |
| 8 | 交换机 |  | ★ | ★ | ★ |
| 9 | VPN设备 |  | ★ | ☆ | ☆ |
| 10 | 防火墙 |  | ★ | ★ | ★ |
| 11 | UPS不间断电源 |  | ★ | ★ | ★ |
| （二）现场车辆 |  |  |  |  |  |
| 12 | 现场工作车 |  | ★ | ★ | ★ |
| 13 | 职业病危害应急监测车 |  | ★ | ★ | ☆ |
| 14 | 核辐射应急监测车（移动实验室） |  | ★ | ★☆ | ☆ |

注：1.标注“★”的，为优先推荐配置的仪器设备；标注“☆”的，为自主选择配置的仪器设备；标注“★☆”的，为核电站所在地优先推荐配置的仪器设备。

2.仪器设备具体配置数量，由地方卫生健康行政部门根据职业病防治技术支撑任务需要决定。

3.长期毒性试验和代谢试验所涉及的理化检测分析的主要仪器在“理化检验”板块设备中已提出的，在“化学品毒理学评价”板块的设备中不再提出。

四、支撑能力建设标准

| 序号 | 支撑能力 | 能力要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自治区级 | 市级 | 县级 |
| 一、工作场所职业病危害因素检测 |  |  |  |  |
| （一）化学因素 |  |  |  |  |
| 粉尘类 |  |  |  |  |
| 1 | 总粉尘 | ★ | ★ | ★ |
| 2 | 呼吸性粉尘 | ★ | ★ | ★ |
| 3 | 粉尘中游离二氧化硅含量 | ★ | ★ | ★ |
| 4 | 粉尘分散度 | ★ | ★ | ☆ |
| 5 | 石棉纤维 | ★ | ★ | ☆ |
| 金属类 |  |  |  |  |
| 6 | 锑及其化合物（金属锑、氧化锑） | ★ | ☆ | ☆ |
| 7 | 钡及其化合物（金属钡、氧化钡、氢氧化钡） | ★ | ★ | ☆ |
| 8 | 铍及其化合物（金属铍、氧化铍） | ★ | ★ | ☆ |
| 9 | 铋及其化合物（碲化铋） | ★ | ☆ | ☆ |
| 10 | 镉及其化合物（金属镉、氧化镉） | ★ | ★ | ★ |
| 11 | 钙及其化合物（氧化钙、氰氨化钙） | ★ | ★ | ★ |
| 12 | 铬及其化合物（铬酸盐、重铬酸盐、三氧化铬） | ★ | ★ | ★ |
| 13 | 钴及其化合物（金属钴、氧化钴） | ★ | ☆ | ☆ |
| 14 | 铜及其化合物（金属铜、氧化铜） | ★ | ★ | ★ |
| 15 | 铅及其化合物（金属铅、氧化铅、硫化铅） | ★ | ★ | ★ |
| 16 | 锂及其化合物（金属锂、氢化锂） | ★ | ☆ | ☆ |
| 17 | 镁及其化合物（金属镁、氧化镁） | ★ | ★ | ★ |
| 18 | 锰及其化合物（金属锰、二氧化锰） | ★ | ★ | ★ |
| 19 | 汞及其化合物（金属汞、氯化汞） | ★ | ★ | ☆ |
| 20 | 钼及其化合物（金属钼、氧化钼） | ★ | ☆ | ☆ |
| 21 | 镍及其化合物（金属镍、氧化镍、硝酸镍） | ★ | ★ | ☆ |
| 22 | 钾及其化合物（氢氧化钾、氯化钾） | ★ | ★ | ★ |
| 23 | 钠及其化合物（氢氧化钠、碳酸钠） | ★ | ★ | ★ |
| 24 | 锶及其化合物（氧化锶、氯化锶） | ★ | ☆ | ☆ |
| 25 | 钽及其化合物（五氧化二钽） | ★ | ☆ | ☆ |
| 26 | 铊及其化合物（金属铊、氧化铊） | ★ | ★ | ☆ |
| 27 | 锡及其化合物（金属锡、二氧化锡、二月桂酸二丁基锡） | ★ | ★ | ☆ |
| 28 | 钨及其化合物（金属钨、碳化钨） | ★ | ☆ | ☆ |
| 29 | 钒及其化合物（钒铁合金、五氧化二钒） | ★ | ☆ | ☆ |
| 30 | 锌及其化合物（金属锌、氧化锌、氯化锌） | ★ | ★ | ★ |
| 31 | 锆及其化合物（金属锆、氧化锆） | ★ | ☆ | ☆ |
| 非金属类 |  |  |  |  |
| 32 | 硼及其化合物（三氟化硼） | ★ | ★ | ☆ |
| 33 | 碳化物（一氧化碳、二氧化碳） | ★ | ★ | ☆ |
| 34 | 氮化物（一氧化氮、二氧化氮、氨、氰化氢、氢氰酸、氰化物、叠氮酸、叠氮化钠等） | ★ | ★ | ☆ |
| 35 | 磷化物（五氧化二磷、五硫化二磷、磷化氢、三氯化磷、三氯硫磷、三氯氧磷等） | ★ | ★ | ☆ |
| 36 | 砷及其化合物（三氧化二砷、五氧化二砷、砷化氢） | ★ | ★ | ☆ |
| 37 | 氧化物（臭氧、过氧化氢） | ★ | ★ | ★ |
| 38 | 硫化物（二氧化硫、三氧化硫、硫酸、硫化氢、二硫化碳、硫酰氟、六氟化硫） | ★ | ★ | ★ |
| 39 | 硒及其化合物（硒、二氧化硒） | ★ | ☆ | ☆ |
| 40 | 碲及其化合物（碲、氧化碲、碲化铋） | ★ | ☆ | ☆ |
| 41 | 氟及其化合物（氟化氢、氟化物） | ★ | ★ | ☆ |
| 42 | 氯及其化合物（氯气、氯化氢、盐酸、二氧化氯） | ★ | ★ | ☆ |
| 有机类 |  |  |  |  |
| 43 | 烷烃类化合物（戊烷、己烷、庚烷、辛烷、壬烷） | ★ | ★ | ☆ |
| 44 | 烯烃类化合物（丁烯、丁二烯、二聚环戊二烯） | ★ | ☆ | ☆ |
| 45 | 混合烃类化合物（液化石油气、溶剂汽油、抽余油、非甲烷总烃、石蜡烟） | ★ | ☆ | ☆ |
| 46 | 脂环烃类化合物（环己烷、甲基环己烷、松节油） | ★ | ★ | ☆ |
| 47 | 芳香烃类化合物（苯、甲苯、乙苯、苯乙烯） | ★ | ★ | ☆ |
| 48 | 多苯类化合物（联苯） | ★ | ☆ | ☆ |
| 49 | 多环芳香烃类化合物（萘、萘烷、四氢化萘、蒽、菲、苯并芘） | ★ | ☆ | ☆ |
| 50 | 卤代烷烃类化合物（氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、三氯丙烷、溴甲烷、碘甲烷、二氯丙烷） | ★ | ★ | ☆ |
| 51 | 卤代烯烃类化合物（氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯） | ★ | ★ | ☆ |
| 52 | 卤代芳香烃类化合物(氯苯、二氯苯、三氯苯、溴苯) | ★ | ☆ | ☆ |
| 53 | 醇类（甲醇、异丙醇、丁醇、异戊醇、糠醇、丙烯醇、乙二醇、氯乙醇） | ★ | ★ | ☆ |
| 54 | 硫醇类（甲硫醇、乙硫醇） | ★ | ☆ | ☆ |
| 55 | 烷氧基乙醇类化合物（2-甲氧基乙醇、2-乙氧基乙醇、2-丁氧基乙醇） | ★ | ☆ | ☆ |
| 56 | 酚类（苯酚、甲酚、间苯二酚、三硝基苯酚、五氯酚及其钠盐） | ★ | ☆ | ☆ |
| 57 | 脂肪族醚类化合物（乙醚、异丙醚、正丁基缩水甘油醚） | ★ | ☆ | ☆ |
| 58 | 苯基醚类化合物(氨基茴香醚、茴香胺、苯基醚) | ★ | ★ | ☆ |
| 59 | 脂肪族醛类化合物（甲醛、乙醛、丙烯醛、异丁醛、糠醛、三氯乙醛） | ★ | ★ | ☆ |
| 60 | 脂肪族酮类化合物（丙酮、丁酮、甲基异丁基甲酮、二异丁基甲酮、二乙基甲酮） | ★ | ★ | ☆ |
| 61 | 脂环酮和芳香族酮类化合物（环己酮） | ★ | ☆ | ☆ |
| 62 | 环氧化合物（环氧乙烷、环氧丙烷、环氧氯丙烷） | ★ | ★ | ☆ |
| 63 | 羧酸类化合物（甲酸、乙酸、丙烯酸、氯乙酸、草酸） | ★ | ★ | ☆ |
| 64 | 酸酐类化合物（乙酐、马来酸酐、邻苯二甲酸酐） | ★ | ★ | ☆ |
| 65 | 酰基卤类化合物（光气） | ★ | ★ | ☆ |
| 66 | 酰胺类化合物（二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、丙烯酸胺） | ★ | ★ | ☆ |
| 67 | 饱和脂肪族酯类化合物（甲酸甲酯、甲酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、乙酸戊酯、1,4-丁内酯、硫酸二甲酯、乙酸异丁酯、乙酸异戊酯） | ★ | ★ | ☆ |
| 68 | 不饱和脂肪族酯类化合物（丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸戊酯） | ★ | ☆ | ☆ |
| 69 | 卤代脂肪族酯类化合物（氯乙酸甲酯、氯乙酸乙酯） | ★ | ☆ | ☆ |
| 70 | 芳香族酯类化合物（邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、三甲苯磷酸酯） | ★ | ☆ | ☆ |
| 71 | 异氰酸酯类化合物（甲苯二异氰酸酯、异氟尔酮二异氰酸酯） | ★ | ☆ | ☆ |
| 72 | 腈类化合物（乙腈、丙烯腈、丙酮氰醇、甲基丙烯腈） | ★ | ☆ | ☆ |
| 73 | 脂肪族胺类化合物（三甲胺、乙胺、二乙胺、三乙胺、乙二胺） | ★ | ☆ | ☆ |
| 74 | 乙醇胺类化合物（乙醇胺） | ★ | ☆ | ☆ |
| 75 | 肼类化合物（肼、甲基肼、偏二甲基肼） | ★ | ☆ | ☆ |
| 76 | 芳香族胺类化合物（苯胺、N-甲基苯胺、对硝基苯胺、三氯苯胺） | ★ | ☆ | ☆ |
| 77 | 硝基烷烃类化合物（三硝基甲烷） | ★ | ☆ | ☆ |
| 78 | 芳香族硝基化合物（硝基苯、二硝基苯、二硝基甲苯、三硝基甲苯、一硝基氯苯、二硝基氯苯） | ★ | ☆ | ☆ |
| 79 | 杂环化合物（吡啶、呋喃、四氢呋喃） | ★ | ☆ | ☆ |
| 农药类 |  |  |  |  |
| 80 | 有机磷农药（久效磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、内吸磷、甲基内吸磷、马拉硫磷、乙酰甲胺磷、乐果、倍硫磷、敌百虫、敌敌畏、百草枯等） | ★ | ★ | ☆ |
| 81 | 有机氯农药（六六六、滴滴涕） | ☆ | ☆ | ☆ |
| 82 | 拟除虫菊酯类农药（溴氰菊酯、氰戊菊酯） | ★ | ☆ | ☆ |
| 其他化合物 |  |  |  |  |
| 83 | 药物类化合物（可的松、炔诺孕酮） | ★ | ☆ | ☆ |
| 84 | 炸药类化合物（黑索今、硝化甘油、奥克托今、硝基胍） | ☆ | ☆ | ☆ |
| （二）物理因素 |  |  |  |  |
| 85 | 高温 | ★ | ★ | ★ |
| 86 | 高气压 | ★ | ★ | ☆ |
| 87 | 低气压 | ★ | ★ | ☆ |
| 88 | 手传振动 | ★ | ★ | ☆ |
| 89 | 全身振动 | ★ | ☆ | ☆ |
| 90 | 噪声 | ★ | ★ | ★ |
| 91 | 照度 | ★ | ★ | ★ |
| 92 | 紫外辐射 | ★ | ★ | ★ |
| 93 | 微波辐射 | ★ | ★ | ★ |
| 94 | 高频辐射 | ★ | ★ | ☆ |
| 95 | 超高频辐射 | ★ | ★ | ☆ |
| 96 | 低频电磁场（100kHz以下） | ★ | ★ | ★ |
| 97 | 激光辐射 | ★ | ★ | ☆ |
| 98 | 微小气候（气温、气湿、风速） | ★ | ★ | ☆ |
| 99 | 工效学分析评价 | ★ | ☆ | ☆ |
| （三）放射性因素 |  |  |  |  |
| 100 | 氡及其子体浓度水平监测 | ★ | ★ | ☆ |
| 101 | χ、γ外照射监测 | ★ | ★ | ☆ |
| 102 | α、β表面污染监测 | ★ | ★ | ☆ |
| 103 | 中子外照射监测 | ★ | ★ | ☆ |
| 104 | 场所设备放射防护检测 | ★ | ★ | ★ |
| 105 | χ、γ个人剂量监测 | ★ | ★ | ☆ |
| 106 | β个人剂量监测 | ★ | ☆ | ☆ |
| 107 | 中子个人剂量监测 | ★ | ☆ | ☆ |
| 108 | 内照射个人监测 | ★ | ☆ | ☆ |
| 109 | 生物剂量估算 | ★ | ☆ | ☆ |
| 110 | 放射诊断设备性能检测 | ★ | ★ | ☆ |
| 111 | 放射治疗设备性能检测 | ★ | ☆ | ☆ |
| 112 | 核医学设备性能检测 | ★ | ☆ | ☆ |
| 113 | 放射防护器材防护性能检测 | ★ | ☆ | ☆ |
| 114 | 含放射性产品监测 | ★ | ☆ | ☆ |
| 115 | 食品中放射性含量监测 | ★ | ★☆ | ☆ |
| 116 | 水中放射性含量监测 | ★ | ★☆ | ☆ |
| 二、职业健康风险评估 |  |  |  |  |
| 1 | 职业病危害因素辨识 | ★ | ★ | ★ |
| 2 | 职业病危害风险评估 | ★ | ★ | ★ |
| 3 | 劳动强度分级 | ★ | ★ | ★ |
| 4 | 粉尘作业分级 | ★ | ★ | ★ |
| 5 | 毒物作业分级 | ★ | ★ | ☆ |
| 6 | 噪声作业分级 | ★ | ★ | ★ |
| 7 | 高温作业分级 | ★ | ★ | ★ |
| 三、职业健康检查 |  |  |  |  |
| （一）接触有害化学因素作业人员职业健康检查 |  |  |  |  |
| 1 | 铅及其无机化合物 | ★ | ★ | ☆ |
| 2 | 四乙基铅 | ★ | ★ | ☆ |
| 3 | 汞及其无机化合物 | ★ | ★ | ☆ |
| 4 | 锰及其无机化合物 | ★ | ★ | ☆ |
| 5 | 铍及其无机化合物 | ★ | ☆ | ☆ |
| 6 | 镉及其无机化合物 | ★ | ★ | ☆ |
| 7 | 铬及其无机化合物 | ★ | ★ | ☆ |
| 8 | 氧化锌 | ★ | ★ | ★ |
| 9 | 砷 | ★ | ★ | ☆ |
| 10 | 胂/砷化氢(砷化三氢) | ★ | ★ | ☆ |
| 11 | 磷及其无机化合物 | ★ | ★ | ☆ |
| 12 | 磷化氢 | ★ | ★ | ☆ |
| 13 | 钡化合物(氯化钡、硝酸钡、醋酸钡） | ★ | ★ | ★ |
| 14 | 钒及其无机化合物 | ★ | ★ | ☆ |
| 15 | 有机锡化合物 | ★ | ☆ | ☆ |
| 16 | 铊及其无机化合物 | ★ | ☆ | ☆ |
| 17 | 羰基镍 | ★ | ★ | ★ |
| 18 | 氟及其无机化合物 | ★ | ★ | ☆ |
| 19 | 苯(接触工业甲苯、二甲苯参照执行） | ★ | ★ | ★ |
| 20 | 二硫化碳 | ★ | ★ | ☆ |
| 21 | 四氯化碳 | ★ | ★ | ★ |
| 22 | 甲醇 | ★ | ★ | ☆ |
| 23 | 汽油 | ★ | ★ | ☆ |
| 24 | 溴甲烷 | ★ | ★ | ☆ |
| 25 | 二氧化硫 | ★ | ★ | ★ |
| 26 | 1,2-二氯乙烷 | ★ | ★ | ☆ |
| 27 | 正己烷 | ★ | ★ | ☆ |
| 28 | 苯的氨基与硝基化合物 | ★ | ★ | ☆ |
| 29 | 三硝基甲苯 | ★ | ★ | ☆ |
| 30 | 联苯胺 | ★ | ☆ | ☆ |
| 31 | 氯气 | ★ | ★ | ★ |
| 32 | 二氧化硫 | ★ | ★ | ★ |
| 33 | 氮氧化物 | ★ | ★ | ★ |
| 34 | 氨 | ★ | ★ | ★ |
| 35 | 光气 | ★ | ★ | ★ |
| 36 | 甲醛 | ★ | ★ | ★ |
| 37 | 一甲胺 | ★ | ★ | ★ |
| 38 | 一氧化碳 | ★ | ★ | ★ |
| 39 | 硫化氢 | ★ | ★ | ★ |
| 40 | 氯乙烯 | ★ | ★ | ☆ |
| 41 | 三氯乙烯 | ★ | ★ | ☆ |
| 42 | 氯丙烯 | ★ | ★ | ☆ |
| 43 | 氯丁二烯 | ★ | ☆ | ☆ |
| 44 | 有机氟 | ★ | ★ | ☆ |
| 45 | 二异氰酸甲苯酯 | ★ | ★ | ☆ |
| 46 | 二甲基甲酰胺 | ★ | ★ | ★ |
| 47 | 氰及腈类化合物 | ★ | ★ | ☆ |
| 48 | 酚（酚类化合物如甲酚、邻苯二酚、间苯二酚、对苯二酚等参照执行） | ★ | ☆ | ☆ |
| 49 | 五氯酚 | ★ | ☆ | ☆ |
| 50 | 氯甲醚（双(氯甲基）醚参照执行） | ★ | ☆ | ☆ |
| 51 | 丙烯酰胺 | ★ | ★ | ☆ |
| 52 | 偏二甲基肼 | ★ | ☆ | ☆ |
| 53 | 硫酸二甲酯 | ★ | ★ | ★ |
| 54 | 有机磷杀虫剂 | ★ | ★ | ★ |
| 55 | 氨基甲酸酯类杀虫剂 | ★ | ★ | ★ |
| 56 | 拟除虫菊酯类 | ★ | ★ | ★ |
| 57 | 酸雾或酸酐 | ★ | ★ | ★ |
| 58 | 致喘物 | ★ | ★ | ☆ |
| （二）粉尘作业人员职业健康检查 |  |  |  |  |
| 59 | 粉尘 | ★ | ★ | ★ |
| （三）接触有害物理因素作业人员职业健康检查 |  |  |  |  |
| 60 | 噪声 | ★ | ★ | ★ |
| 61 | 高温 | ★ | ★ | ★ |
| 62 | 手传振动 | ★ | ★ | ★ |
| 63 | 高气压 | ★ | ★ | ☆ |
| 64 | 紫外辐射（紫外线） | ★ | ★ | ★ |
| 65 | 微波 | ★ | ★ | ★ |
| （四）接触有害生物因素作业人员职业健康检查 |  |  |  |  |
| 66 | 布鲁菌属 | ★ | ★ | ☆ |
| 67 | 炭疽芽孢杆菌 | ★ | ☆ | ☆ |
| （五）特殊作业人员职业健康检查 |  |  |  |  |
| 68 | 电工作业 | ★ | ★ | ★ |
| 69 | 高处作业 | ★ | ★ | ★ |
| 70 | 压力容器作业 | ★ | ★ | ★ |
| 71 | 结核病防治工作 | ★ | ★ | ★ |
| 72 | 肝炎病防治工作 | ★ | ★ | ★ |
| 73 | 职业机动车驾驶作业 | ★ | ★ | ★ |
| 74 | 视屏作业 | ★ | ★ | ★ |
| 75 | 高原作业 | ★ | ★ | ☆ |
| 76 | 航空作业 | ★ | ★ | ☆ |
| （六）放射工作人员职业健康检查 |  |  |  |  |
| 77 | 放射性危害 | ★ | ★ | ☆ |
| 四、化学品毒理学评价 |  |  |  |  |
| 1 | 急性经口毒性试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 2 | 急性经皮毒性试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 3 | 急性吸入毒性试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 4 | 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 5 | 急性眼刺激性/腐蚀性试验` | ★ | ☆ | ☆ |
| 6 | 急性神经毒性试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 7 | 啮齿类动物重复染毒28天经口毒性试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 8 | 啮齿类动物亚慢性（90天）经口毒性试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 9 | 反复经皮毒性：21天或28天试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 10 | 亚慢性经皮毒性：90天试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 11 | 亚急性吸入毒性：28天试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 12 | 亚慢性吸入毒性：90天试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 13 | 致畸试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 14 | 一代繁殖毒性试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 15 | 两代繁殖毒性试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 16 | 毒物动力学试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 17 | 致癌性试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 18 | 慢性毒性试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 19 | 慢性毒性与致癌联合试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 20 | 细菌回复突变试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 21 | 体外哺乳动物染色体畸变试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 22 | 哺乳动物红细胞微核试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 23 | 体外哺乳动物细胞基因突变试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 24 | 哺乳动物精原细胞染色体畸变试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 25 | 体外哺乳动物细胞微核试验 | ★ | ☆ | ☆ |
| 五、职业健康教育和健康促进 |  |  |  |  |
| 1 | 职业健康知识宣传 | ★ | ★ | ★ |
| 2 | 职业健康宣传信息报送 | ★ | ★ | ★ |
| 3 | 职业健康科普作品 | ★ | ★ | ★ |
| 4 | 职业健康促进 | ★ | ★ | ★ |
| 5 | 健康企业建设技术指导与支持 | ★ | ★ | ★ |
| 六、职业病危害工程防护技术研究与应用 |  |  |  |  |
| 1 | 风速、风量测量 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 2 | 气流组织、舒适度测试 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 3 | 防护设施及个体防护用品防护效果评估 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4 | 粉尘危害防护技术研究与应用 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5 | 毒物危害防护技术研究与应用 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6 | 噪声危害防护技术研究与应用 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7 | 电离辐射危害防护技术研究与应用 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 8 | 生物危害防护技术研究与应用 | ☆ | ☆ | ☆ |
| 七、卫生应急能力 |  |  |  |  |
| 1 | 编制修订本级预案指南 | ★ | ★ | ★ |
| 2 | 卫生应急指挥协调 | ★ | ★ | ☆ |
| 3 | 卫生应急风险评估 | ★ | ★ | ☆ |
| 4 | 卫生应急信息报告 | ★ | ★ | ★ |
| 5 | 卫生应急监测预警 | ★ | ★ | ★ |
| 6 | 卫生应急人员培训演练 | ★ | ★ | ☆ |
| 7 | 卫生应急物资储备 | ★ | ★ | ★ |
| 8 | 卫生应急现场处置 | ★ | ★ | ★ |
| 9 | 卫生应急处置队伍建设 | ★ | ★ | ★ |
| 10 | 卫生应急救治或检测基地建设 | ★ | ★ | ☆ |
| 11 | 基层技术指导 | ★ | ★ | ☆ |
| 八、科技攻关能力 |  |  |  |  |
| 1 | 省部级技术研究中心 | ★ | ☆ | ☆ |
| 2 | 职业健康人才培训基地 | ★ | ☆ | ☆ |
| 3 | 职业健康技术转化基地 | ★ | ☆ | ☆ |
| 4 | 职业暴露人群生物标本库平台 | ★ | ☆ | ☆ |
| 5 | 基层科研技术指导 | ★ | ☆ | ☆ |
| 6 | 高校科研实践基地 | ★ | ☆ | ☆ |

注：1.标注“★”的，为优先推荐具备的支撑能力；标注“☆”的，为自主选择具备的支撑能力；标注“★☆”的，为核电站所在地优先推荐具备的支撑能力。

2.工作场所化学因素检测各项目后括号中小项的支撑能力均应具备，如“锑及其化合物（金属锑、氧化锑）”，金属锑、氧化锑两个支撑能力均应具备。